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	TT
	Tên danh mục mời chào giá
	Đặc tính kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1. 
	Đầu dò cắt Amidan và nạo VA
	- Cấu tạo điện cực hoạt động 3 dây
- Kích thước trục: 6inch, dễ uốn cong
- Tích hợp kênh nước muối và cổng hút
- Tiếu chuẩn: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)
- Tương thích với máy Coblator hãng Arthocare, model:RF 8000E đang sử dụng tại bệnh viện
	Bộ
	7
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